
宁河经济开发区南部基础设施配套工程
实施方案
一、背景和意义

随着社会的进步、经济的发展，道路交通系统的发展会对其周边地区的生产力布局产生重要影响。交通线路的建设和交通网络的完善，提高了区域的可达性，促进各种生产力要素的空间流动和转移，逐渐形成交通经济带，最终改变区域的土地利用方式和产业布局，将对整个地区的可持续发展产生深远影响。

道路是支撑工业和经济发展的重要基础设施，本项目新建五条道路均位于宁河经济开发区-宁河新城产业拓展区16-15单元南部片区，近年来，随着宁河经济开发区的不断建设和发展，片区的开发和周边企业的发展也对交通的需求也越来越大。根据规划，五条道路中，工富道、工强道、规划支路一是贯穿16-15单元南北向的道路，光锦道是贯穿16-15单元东西向的道路，几条道路的交错形成了16-5的重要交通网络，同时也是16-15单元通往其他区域的通道。本成片开发范围内用地主要以工业用地为主，并有公共设施用地和物流仓储用地等。工业用地主要用于未来园区的建设，进一步完善园区的产业结构;物流仓储用地能够用于工业用地产出物资的储备中转、配送等，提高产出物资的运输便利程度，公共设施用地能够更加完善园区的配套设施，为园区内及周边的工作人员提供更加便利、更为舒适的工作环境。
此次项目建设工程包括区域的道路路网工程以及随道路建设的配套管网工程，除此以外，还会在新建道路范围内配套设置停车位和充电桩，完善道路整体功能。另外，园区内的公厕数量较少，为了结合园区公共服务，拟于园区范围内增设移动式公厕，解决园区公共服务设施不足的情况。项目的实施对区内经济发展起着极其重要的作用，是宁河区经济开发区生产运管的重要纽带和动脉，项目的建设将完善区域路网，推动该区域经济发展，具有显著的经济效益和社会效益。

二、项目概况

宁河经济开发区南部基础设施配套工程拟建设范围位于天津市宁河区经济开发区内，天津市宁河区经济开发区四至范围为：东至滨玉公路，南至汉沽界，西至蓟运河南涧大桥，北至芦台镇三八河路。主要建设内容包括五条道路建设，分别为：光锦路（海龙路-工强道）、工强道（七里海大道-沿河路）、工富道（七里海大道-沿河路）、规划支路一（七里海大道-沿河路）、沿河路（规划支路以东145米处-规划支路一）。
项目概况如下：
（一）道路起止点
光锦路（海龙路-工强道）：西起海龙路，东至工强道。

工强道（七里海大道-沿河路）：北起七里海大道，南至沿河路。

工富道（七里海大道-沿河路）：北起七里海大道，南至沿河路。

规划支路一（七里海大道-沿河路）：北起七里海大道，南至沿河路。

沿河路（规划支路以东145米处-规划支路一）：西起八经路东侧，东至规划支路一。
（二）主要建设内容及规模
项目主要建设内容为道路及道路配套工程，停车位设置，充电桩安装，移动式公厕安装。
道路及道路配套工程，铺设道路全长约2734米；设置交通标志牌27套、标线2089平方米、监控10套、交通信号灯22套、电子警察22套；铺设雨水排水管网4698米、污水排水管网4392米；设置路灯182基、箱式变电箱4座；铺设给水及消防给水管道长度3818米、安装消火栓26个、排气阀井4座、排泥阀井4座；铺设再生水管道长度3558米、排气阀井4座、排泥阀井4座、绿化灌溉阀16个；铺设热力管道长度6836米（供回管）、安装放气阀井4座、泄水阀井4座；铺设热力管道长度3174米、安装人孔84个、五防井84个。
停车位设置，拟于园区内光锦路（海龙路-工强道），工强道（七里海大道-沿河路），工富道（七里海大道-沿河路），规划支路一（七里海大道-沿河路），沿河路（规划支路以东145m-规划支路一）等道路两侧设置停车位。

充电桩安装，除本次建设的五条道路路边停车位旁设置充电桩外，考虑园区于六经路延长线、滨河路、海龙路、玖龙路沿线停车位处安装充电桩。

移动式公厕安装，拟设置移动式公厕12座，分别为：海龙路沿线2座，玖龙路沿线2座，五纬路沿线3座，滨河路沿线2座，八经路延长线沿线1座，十三纬路沿线2座。
三、建设资金来源
本项目计划总投资17421万元，拟由建设单位自筹以及申请地方政府专项债券解决。

四、建设方案
项目建设期预计3年。项目建设单位为天津市经开实业有限公司。
项目主要建设内容包含道路及道路配套工程，停车位设置，充电桩安装，移动式公厕安装等。

五、项目发挥的作用

宁河经济开发区南部基础设施配套工程的建设是落实宁河区总体规划及相关工作的需要。加快区域产业经济发展，必须以良好的基础设施为依托，而畅通、便捷的交通环境、完善的"九通一平"配套设施，则是实现地域开发和产业布局，维持经济高位运行的重要基础。经济开发区作为天津市市级工业园区，需重点实施包括提升园区承载力等相关发展措施，让园区成为拉动经济发展和产业发展的有力引擎。本项目的实施与区域其他道路形成方格网结合的布局结构。城市道路网络按照功能等级的划分，实现不同功能层次道路的合理级配。并随道路的建设完善区域内供水、排水、电力、供暖的管网建设，与周边基础设施形成完整的基础设施条件。
宁河经济开发区南部基础设施配套工程的建设是加快推动宁河经济开发区经济发展的需要。通过道路工程建设，可以联通南部片区的交通路网，有效的提升园区的交通流量，改善交通状况，提高产业园区的交通安全性和通达性，对提高产业园区的经济效益和综合效益都有积极的推动作用。

宁河经济开发区南部基础设施配套工程的建设是完善路网体系与配套设施建设的需要。道路是城市交通网络建设的基础和动脉，每通一条路，城市的承载力就会有所提升，城市将拥有更多发展空间。随着津南区八里台片区的发展，建设不断提速，区域内道路交通急需解决提升联通既有道路和通达能力等问题，通过规划道路的建设和联通，将进一步优化交通网络，打通区域内循环，方便群众出行。加强交通路网设施建设事关民生福祉和经济社会发展，本项目的建设，既是发展中的基础一环也是重要一环，可以有效完善道路路网，服务周边企业和居民，项目的建设将完善区域城市路网和基础功能，为开发区的经济和社会发展奠定基础。
六、项目建设位置图

[image: image1.jpg]A3

TEER

B
sy oW 4
! B

TREEFE

i

LEAPS e LA

[5fi

™

B g




图1 项目道路位置示意图
   2023年 7月 18日



