宁河区潮东泵站更新改造工程

环境影响评价第二次公示

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《环境影响评价公众参与办法》等相关法律法规、规章的规定，宁河区潮东泵站更新改造工程环境影响报告书征求意见稿已经编制完成，现向公众公告如下信息：

- 建设项目概况

- 项目名称：宁河区潮东泵站更新改造工程。

建设地点：天津市宁河区东棘坨镇东白村西南，潮白新河与卫星引河交汇处南侧，潮白新河左堤堤外。

建设内容：

（1）拆除原泵站、进水池、出水池、防洪穿堤闸、排涝进水闸、灌溉出水闸、变电站和现状管理用房等建筑物。

（2）重新建设内容：卫星引河侧双层闸、上下层前池、上下层后池、灌溉出水涵闸、潮白新河侧双层闸及其连通箱涵段、调水闸及其连通箱涵段、主泵房、副厂房及管理用房等。

现有工程及其环境保护情况：

（1）泵房房顶破损严重，漏雨，门檐板已严重老化，木质门窗风化严重，无法开启；泵房柱、梁、墙体开裂、保护层脱落，混凝土结构碳化严重。

（2）由于水泵出口斜向提升过高，出水管有两处弯管，但未设镇墩，致使水泵启闭时泵房震动剧烈，厂房稳定和结构强度受到很大影响。

（3）防洪闸、进排闸、灌溉闸、蓄排闸、蓄水闸浆砌石保护层脱落，闸板锈蚀严重漏水，混凝土结构碳化严重，机架桥出现贯通裂缝，启闭机锈蚀、老化，无法开启。

（4）进水池，井柱桩混凝土开裂、钢筋外露，浆砌石脱落。

（5）电机运行多年，绝缘老化严重，直流电阻不合格，大修已不能解决问题。水泵设备运行多年，泵轴和叶轮腐蚀严重，4台套无法运转，水泵排水能力下降，能耗高，效率低，维修无配件。

（6）电气设备老化，绝缘性能低，能耗高，主变运行年限长，漏油、噪音大、属于淘汰设备，带病运行。

- 二、征求意见范围

本项目环境影响评价范围内的公民、法人或其他组织代表

三、环境影响报告书征求意见稿发布途径

全文网络链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1agwuS5TvuDv7a4B_5TR_nQ?pwd=y409 提取码：y409

纸质报告查阅方式：天津市东丽区新立街道津塘公路387号现代大厦337室（天津德勤润盛环保科技有限公司），杨工、022-82130499。

四、公众提出意见方式和途径

任何单位或个人若对本工程有意见和建议的，可以通过以下联系方式到建设单位或评价单位提出意见。公众意见提交时应提供有效的联系方式，鼓励采用实名方式提交意见并提供常住地址。公众提出的涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容。公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。

建设单位名称和联系方式

建设单位名称：天津市宁河区水务工程建设事务中心

建设单位地址：天津市宁河区芦台镇津榆支路107号

联系人：刘工

联系电话：022-69591736

邮箱：670407492@qq.com

环境影响报告书编制单位名称

环评单位名称：天津德勤润盛环保科技有限公司

环评单位地址：天津市东丽区新立街道津塘公路387号现代大厦337室

联系人：杨工

联系电话：022-82130499

邮箱：deqinhuanbao@126.com

五、公众提出意见的起止时间

2024年4月29日~2024年5月14日

公告发布单位：天津市宁河区水务工程建设事务中心

发布时间：2024年4月29日