- 天津市宁河区集中供热突发事件应急预案

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为提高稳定供热的保障能力和供热突发事件的应对能力，最大限度地减少供热事故给人民群众造成的生活影响、人员伤亡和财产损失，保障人民群众温暖过冬，促进社会和谐稳定与经济发展，编制本预案。

- 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《天津市供热用热条例》、《天津市集中供热突发事件应急预案》、《天津市宁河区突发事件总体应急预案》等法律法规文件，结合本区供热工作实际情况，编制本预案。

- 1.3 适用范围

本预案适用于本区行政区域内因燃料短缺、设备故障、外力破坏等原因，对人民身体健康和生命财产安全造成或可能造成危害的集中供热突发事件的应急处置。

本区其他专项应急预案启动后，需要同时启动本预案进行配合的，按照本预案程序启动。

- 1.4 工作原则

（1）以人为本，减少危害。把保障市民安全用热作为应急处置的首要任务，最大限度减少集中供热突发事件造成的人员伤亡和健康损害。

（2）统一指挥，分级负责。按照统一指挥、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制，建立快速反应、协同应对的集中供热突发事件应急机制。

（3）居安思危，预防为主。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应急准备，落实各项防范措施，防患于未然。

- 1.5 事件分类分级

依据供热突发事件造成或可能造成的危害程度、波及范围、影响大小、停热时间等情况，供热突发事件由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）共四个等级。

I级（特别重大）：符合下列条件之一的，为特别重大集中供热突发事件：（1）造成30人以上死亡，或危及30人以上生命安全，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）因各种原因造成5万户以上非正常停热降温，并持续48小时以上，或重大任务保障、重要场所停热24小时以上。

II级（重大）：符合下列条件之一的，为重大集中供热突发事件：（1）造成10人以上、30人以下死亡，或危及10人以上、30人以下生命安全，或50人以上、100人以下重伤，或5000万元以上、1亿元以下直接经济损失；（2）因各种原因造成1万户以上非正常停热降温，并持续24小时以上，或重大任务保障、重要场所停热12小时以上。

III级（较大）：符合下列条件之一的，为较大集中供热突发事件：（1）造成3人以上、10人以下死亡，或危及3人以上、10人以下生命安全，或10人以上、50人以下重伤，或1000万元以上、5000万元以下直接经济损失；（2）因各种原因造成5000户以上非正常停热降温，并持续24小时以上。

IV级（一般）：符合下列条件之一的，为一般集中供热突发事件：（1）造成3人以下死亡，或危及3人以下生命安全，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失；（2）因各种原因造成5000户以下非正常停热降温，并持续24小时以上。

本预案所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

- 1.6 预案体系

本预案与《天津市集中供热突发事件应急预案》和《天津市宁河区突发事件总体预案》相衔接，对本区街镇、园区、供热企业制定的供热专项预案具有指导作用。

- 2 组织机构与职责

- 2.1 领导机构与职责

- 2.1.1 领导机构

设立宁河区集中供热突发事件应急指挥部（以下简称区指挥部），全面负责宁河区行政区域内集中供热突发事件的应对工作。

区指挥部总指挥由分管城市管理工作的副区长担任，副总指挥由区城市管理委主任担任。

成员单位由区城市管理委、区应急管理局、区消防支队、区委宣传部、区委网信办、区市场监管局、区发改委、区工信局、公安宁河分局、区财政局、区水务局、区民政局、区卫健委、区生态环境局、区交通局、区住建委、区气象局、国网天津宁河供电有限公司等组成。

- 2.1.2 区指挥部职责

贯彻落实区委、区政府关于集中供热突发事件应急处置的决策部署；负责全区集中供热应急指挥工作的组织领导；负责研究制定本区应对集中供热突发事件的政策、措施和指导意见；负责组织较大及以下集中供热突发事件的应对工作；负责检查、指导全区集中供热突发事件应急资金、队伍、物资、应急指挥平台的建设和管理工作。

- 2.2 工作机构及职责

区指挥部下设宁河区集中供热突发事件应急指挥部办公室（以下简称区指挥部办公室），作为区指挥部工作机构，负责日常工作。办公室设在区城市管理委。办公室主任由区城市管理委分管副主任担任。

主要职责：负责组织落实区指挥部的各项决定和部署；负责提出本区应对集中供热突发事件政策、措施和指导意见的建议；负责组织较大以下突发事件的应对工作；负责区集中供热应急专家组、应急指挥平台的建设和管理工作；负责集中供热突发事件应急队伍、物资、设备采购的监督管理；负责组织区集中供热突发事件应急预案的编制（修订）工作；负责对供热企业制定（修订）的应急预案进行备案管理工作；负责组织检查供热企业应急预案的宣传教育、培训和演练工作；负责区指挥部的日常管理工作及其交办的其他工作。

- 2.3 成员单位

区城市管理委：负责全区集中供热突发事件应急指挥、组织协调工作；负责组织协调供热设施抢修及恢复；负责配合区发展改革委在燃气供应中断时与市级对口部门反馈协调、保证燃气锅炉的燃气供应；负责集中供热突发事件涉及城市道路桥梁抢通的应急处置工作；负责协助公安宁河分局、区市场监管局、区应急管理局等部门进行供热安全事故调查；负责区指挥部办公室的各项日常管理工作。

区应急管理局：依法组织供热生产安全事故的调查和处理工作；指导集中供热突发事件应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；指导应急队伍建设；指导供热突发事件处理工作。

区消防支队：负责供热突发事件的抢险救援、消防灭火等工作，抢救受困群众，协助事故调查。

区委宣传部：负责组织指导有关部门，做好供热突发事件应急新闻报道工作；负责信息发布、舆情分析、舆情引导和媒体服务等工作；负责组织指导区管新闻单位进行供热突发事件安全知识宣传。

区委网信办：负责组织有关单位做好网络舆情分析、引导工作；加强网络媒体和移动新媒体信息发布管理，引导网民依法、理性表达意见，及时调控管控有害信息；会同公安部门，依法依规对散布谣言、恶意炒作等行为进行处理。

区市场监管局：参与集中供热突发事件特种设备相关的应急处理，负责组织特种设备事故的调查。

区发改委：负责在因上游气源问题导致燃气供应不足或中断时对接市发改委，协调上游供气单位恢复天然气保障供应。

区工信局：负责在气源供应中断或不足时，配合区发改委、区城市管理委落实冬季天然气应急保供预案。

公安宁河分局：负责集中供热突发事件警戒与人员疏散；负责公共秩序和社会治安的维护工作；参与集中供热突发事件的调查处理；负责实施集中供热突发事件区域的交通管制工作，保证救援抢险车辆安全快速通行；负责开通应急气源运输车辆、抢险车辆的绿色通道；协助做好集中供热突发事件网上舆论引导工作。

区财政局：负责集中供热突发事件应急处置工作的资金保障。

区水务局：负责协调组织集中供热突发事件抢险区域内的用水保障工作。

区民政局：负责指导事发地区属地政府做好受灾群众的临时安置、生活保障救助工作，做好伤残人员和死亡人员的善后处理工作。

区卫健委：负责建立伤员救治绿色通道，及时救治和转运受伤人员。

区生态环境局：负责燃气锅炉房泄漏造成外部环境污染集中供热突发事件的监测工作，提出环境污染消除和治理方案并上报。

区交通局：负责为集中供热突发事件处置提供相关应急物资运输车辆保障；配合做好设立抢险车辆的绿色通道相关工作；配合有关部门做好极端天气和突发事件情况下集中供热燃料的应急运输工作。

- 区住建委：负责新建供热设施的施工质量的监督管理。

区气象局：负责向区指挥部、现场指挥部提供气象预报信息。

国网天津宁河供电有限公司：负责集中供热突发事件区域，属电力公司维护的外部供电电力设施巡查、抢险，保障电力供应。

区指挥部根据突发事件处置的实际情况，可对成员单位进行调整。

- 2.4 现场指挥部

2.4.1 根据集中供热突发事件的实际情况，由相关成员单位、事发地镇街、相关供热企业组成现场指挥部。发生较大、一般突发事件，由区人民政府主要负责同志任现场总指挥；发生特别重大、重大突发事件，由市委、市政府指定的负责同志任现场总指挥。现场指挥部下设工作组，开展应急处置工作。工作组根据应急处置的实际需要，可作相应调整。

2.4.2 现场指挥部的主要职责：全力组织伤员救治、人员疏散转移和群众安置工作，维护现场治安和交通秩序，防止事态进一步扩大；对突发事件进行综合分析、快速研判，确定现场应急处置方案；统一组织相关部门、单位和街镇、园区，调动应急救援队伍，调集应急救援物资装备，开展应急处置工作；随时向区指挥部报告事件处置进展，一旦发现事态有进一步扩大趋势，有可能超出自身处置能力时，应立即报请区指挥部协调处置。

2.4.3 现场应急工作组

根据现场应急处置的需要，现场指挥部下设综合协调、现场处置、治安维护、医疗救护、信息舆情、后勤保障、事故调查7个应急工作组，分别开展相应工作。

- （1）综合协调组

由区指挥部办公室按照区指挥部命令具体负责集中供热突发事件应急处置的综合协调工作。负责起草重要报告、综合类文件，并根据区指挥部要求，起草向区委区政府报送的文件；负责事故现场应急救援的协调工作。

- （2）现场处置组

由区城市管理委牵头，会同区应急管理局、区消防支队、区发改委、区工信局、区住建委、事发地街镇、园区、供热企业等相关单位，负责组织集中供热突发事件抢险抢修及供热供应工作；根据需要组织、调集应急队伍、物资和申请区人民政府或上级委局救援；拟定抢修救灾资金补助方案；控制供热突发事件情况，防止事件蔓延扩大。

- （3）治安维护组

由公安宁河分局牵头，负责集中供热突发事件现场安全警戒；疏散集中供热突发事件现场人员，保护现场、维护现场秩序；保卫重要目标和物资，实施交通管制和交通疏导，保障救援道路通畅等工作。

- （4）医疗救援组

由区卫健委牵头，负责集中供热突发事件现场伤员的救治、转运及疾病控制、卫生监督与防疫等工作，并及时向现场指挥部报告人员伤亡和伤员医疗救治相关信息。

- （5）信息舆情组

由区委宣传部牵头，会同区委网信办、公安宁河分局、区城市管理委、区应急管理局、事发地街镇、园区等相关单位，负责收集、处理相关新闻报道，及时消除不实报道带来的负面影响；按照现场指挥部要求，筹备召开新闻发布会，向社会通报突发事件影响及应急处置工作进展情况；会同公安部门和区委网信办等单位对网上舆论加以引导。

- （6）后勤保障组

主要由事发地街镇、园区、区发改委、区城市管理委、区应急管理局、区交通局、区财政局、区民政局、区气象局、区工信局、区水务局、国网天津宁河供电有限公司等相关单位组成，负责集中供热突发事件现场经费保障、物资保障、气象预报、通信保障、电力保障、善后处理和人员安置等工作；负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤和理赔工作。

- （7）事故调查组

由区应急管理局牵头组建，负责组织开展生产安全事故原因分析、事故责任调查等。

- 2.5 街镇、园区

履行属地应急责任，编制属地集中供热突发事件应急预案或处置方案；负责组织辖区集中供热突发事件应急处置工作的监督检查；负责属地集中供热应急预案的宣传教育及应急演练工作；负责组织实施属地集中供热突发事件的先期处置和一般以下突发事件的应急处置工作；负责集中供热突发事件区域内人员的疏散和安置工作；负责突发事件区域内生活保障和社会稳定工作；负责集中供热突发事件善后处置工作。

- 2.6 供热企业

负责建立本企业集中供热突发事件预防体系并组织实施；负责按照区集中供热突发事件应急预案，做好本企业应急预案的编制和备案工作；负责组建应急队伍、配备抢修物资及抢修设备；负责做好应急预案的培训、演练；负责及时、准确上报突发事件信息；负责组织实施应急响应及恢复供热工作；完成区指挥部下达的其他各项应急任务。

- 2.7 燃气供应企业

负责按照区集中供热突发事件应急预案，做好本企业应急预案的编制和备案工作；负责保障燃气锅炉的气源供应，做好燃气锅炉房燃气供应不足和中断、燃气泄漏及抢修等的应急处置。

- 2.8 专家组

由区指挥部办公室按照不同类型的突发事件确定专家，组建专家组，负责为区集中供热突发事件提供应急处置对策；对一般、较大突发事件应急处置方案进行评估；为应急响应的调整和解除以及应急处置工作提供对策建议及技术支持，必要时参与应急处置。

- 3 预防、监测与预警

- 3.1 预防

在日常工作中根据区委、区政府和区指挥部的工作部署，由区指挥部办公室负责组织预防工作，采取以下预防措施：

（1）建立与能源供应部门的沟通机制，对区燃气、电力资源的供需平衡状况实施动态监控。

（2）加强非采暖季集中供热设施的检修。

（3）加强采暖季供热安全运行检查。

（4）加强极端天气条件下供热设施的安全监控。

（5）定期采用技术手段进行供热管网、电气设备、锅炉房的安全检查工作，并建立数据档案。

（6）加强新建供热设施的施工现场安全监督保护工作。

（7）建立突发事件危险源档案，每年定期对供热设施进行隐患排查工作，发现问题及时处理。

（8）集中供热企业要加强供热、供气管网设施和市政道路施工现场供热设施的安全监护。

- 3.2 监测

区指挥部办公室牵头，各街镇、园区、区各部门、各集中供热企业配合，建立和完善区集中供热突发事件信息监测机制，依托各级值班室和举报电话，通过专业监测、视频监测、日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道，对可能引发的突发事件及时进行预警，对气象、地震、国土等的预警信息进行传播，提出防范应对要求。

- 3.3 预警

- 3.3.1 预警级别

根据停热影响范围大小、持续时间长短和发展趋势等因素，将预警级别分为四级，即Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

（1）红色预警

有下列情况之一者，为红色预警：

①预测本市未来连续5天内日平均最低温度低于－9℃；

②因各类因素可能造成停热降温影响居民用户5万户以上，并持续48小时以上；

③重大节假日、重要活动期间，因各类因素可能造成连续停热24小时以上；

④因其他因素造成预计发生特别重大集中供热突发事件，事件随时可能发生，事态正在不断蔓延。

（2）橙色预警

有下列情况之一者，为橙色预警：

①预测本市未来连续4天内日平均最低温度低于－9℃；

②因各类因素可能造成停热降温，影响居民用户1万户以上，并持续24小时以上；

③重大节假日、重要活动期间，因各类因素可能造成连续停热12小时以上；

④因其他因素造成预计发生重大以上集中供热突发事件，事件即将发生，事态正在逐步扩大。

（3）黄色预警

有下列情况之一者，为黄色预警：

①预测本市未来连续3天内日平均最低温度低于－9℃；

②因各类因素可能造成停热降温，影响居民用户5000户以上，并持续24小时以上；

③因其他因素造成预计发生较大以上集中供热突发事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势。

（4）蓝色预警

有下列情况之一者，为蓝色预警：

①预测本市未来连续2天内日平均最低温度低于－9℃；

②因各类因素可能造成停热降温，影响居民用户5000户以下，并持续24小时以上；

③因其他因素造成预计发生一般以上集中供热突发事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

- 3.3.2 预警发布

（1）发布权限。橙色、红色预警信息由市人民政府发布；蓝色、黄色预警信息由区人民政府负责发布。

（2）预警内容。预警信息内容应当明确具体，包括发布单位、发布时间、可能发生突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、相关措施、咨询电话等内容。

（3）发布途径。预警信息的发布可以通过手机短信、网络、广播、电视和其他方式进行。区人民政府组织属地街镇、园区在预警信息发布时对老年人进行风险提醒和紧急避难场所提示。

- 3.3.3 预警响应措施

（1）发布蓝色、黄色预警后，采取以下响应措施：

①区人民政府、区城市管理委及时收集并向市指挥部办公室报告有关信息。

②区人民政府、区城市管理委加强对突发事件发生、发展情况的监测、预报，向社会发布与公众有关的突发事件预测信息和分析评估结果。

③组织供热企业、行业专家对突发事件信息进行分析评估，科学研判事件发展趋势。

④向社会公众发布防灾避险的提示性、建议性信息。

（2）发布橙色、红色预警后，在以上措施的基础上，进一步采取以下响应措施：

①配合市指挥部办公室组织供热企业迅速调集应急抢修和救援所需物资、设备、工具，做好应急准备工作。

②供热企业加强预警区域的安全检查和隐患排查。

③组织转移、疏散易受突发事件危害的人员并予以妥善安置。

- 3.3.4 预警的调整和解除

预警信息发布部门根据集中供热突发事件可能的发展态势和相应处置进展情况，适时调整预警级别并重新发布。当研判可能引发集中供热突发事件的因素已经消除或得到有效控制，应按照预警发布权限，立即宣布解除预警。

- 4 应急处置

- 4.1 信息报告

4.1.1 集中供热突发事件发生后，事发单位应立即将事件情况上报区指挥部办公室和属地街镇、园区，在30分钟内电话报告，在1小时之内作出书面报告，并根据事态发展和处置情况及时报告相关信息。

4.1.2 接到报警后，区指挥部办公室立即派工作人员赶赴事故现场，并立即向相应供热企业发出指令，同时上报区指挥部总指挥、副总指挥，并及时汇总相关信息并通报有关部门和单位。发生较大以上供热突发事件，区指挥部必须立即向区人民政府、上级主管部门报告，并根据事态发展和处置情况及时报告相关信息。

4.1.3 报告内容

根据事故性质，按照国家规定的程序和时限，及时向政府有关部门报告。情况报告应包括以下内容：

（1）事件的时间、地点、设施名称、突发事件发生单位的详细名称、单位负责人，联系电话及地址。

（2）事件可能造成的影响区域、户数、持续时间、损失程度，事件造成的伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

（3）事件发生后采取的先期处置措施情况及事故控制情况。

（4）需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜。

（5）事故的简要经过、事故原因及由此事件引发次生灾害或社会影响的初步分析。

（6）事故报告单位、签发人和报告时间。

（7）其他需要上报的有关事项。

- 4.2 先期处置

4.2.1 集中供热突发事件发生后，区人民政府、街镇、园区和事发单位要第一时间启动前期处置方案，采取相关应急措施及时排除故障，防止事态扩大。

4.2.2 管网泄漏突发事故发生后，供热企业要迅速调集应急队伍、物资、设备赶赴现场，开展以关闸、查找漏点、抢险堵漏为重点的先期处置工作。

- 4.3 应急响应

- 4.3.1 响应分级

根据发生的集中供热突发事件的严重程度和发展态势，本区集中供热突发事件应急响应分为一级、二级和三级3个等级。

一级应急响应：发生重大及以上突发事件时，根据市委、市政府决定，市指挥部启动一级或二级应急响应时，区人民政府、区指挥部负责配合市的应急响应工作，启动一级响应。

二级应急响应：发生较大突发事件时，根据区委、区政府决定，区人民政府启动二级应急响应。

三级应急响应：发生一般突发事件时，根据区委、区政府决定，区人民政府启动三级应急响应。

- 4.3.2 一级应急响应

（1）在市级指挥部到位前，区指挥部成员立即赶到现场，成立区集中供热突发事件应急处置现场指挥部，组织、指挥、协调、调度本区应急力量和资源，统一实施先期应急处置。

①综合协调组及时传达现场指挥部各项指令，督促各单位落实指令，协调事故现场应急救援。

②现场处置组根据需要组织、调集本区应急队伍、物资开展集中供热突发事件抢险抢修工作。

③治安维护组对集中供热突发事件现场进行安全警戒，及时疏散人员，维护现场周边地区道路交通秩序，保障救援道路畅通。

④医疗救援组及时对现场伤（病）员进行救治、转运，并及时报告相关信息。

⑤信息舆情组对集中供热突发事件相关舆情进行监看和前期研判。

⑥后勤保障组负责集中供热突发事件现场物资保障、气象预报、通信保障、善后处理和人员安置等工作。

其他各成员单位按照各自职责和分工，密切配合，共同实施应急处置。

（2）市级指挥部到位后，区现场指挥部移交指挥权，服从市现场指挥部统一指挥。

- 4.3.3 二级应急响应

（1）区指挥部总指挥和副总指挥第一时间赶赴现场，组建现场指挥部，组织各工作组和事发地街镇、园区开展救援行动。

（2）区指挥部各成员单位分管负责同志赶赴事故现场，按照本预案职责分工、单位部门应急预案及区应急指挥部的指挥调度，协助开展相应的应急处置工作。

①综合协调组及时传达现场指挥部各项指令，督促各单位落实指令，协调事故现场应急救援。

②现场处置组立即组织集中供热突发事件抢险抢修工作，根据需要组织、调集应急队伍、物资。

③治安维护组对集中供热突发事件现场进行安全警戒，及时疏散人员，维护现场周边地区道路交通秩序，保障救援道路畅通。

④医疗救援组及时对现场伤（病）员进行救治、转运，并及时报告相关信息。

⑤信息舆情组对集中供热突发事件相关舆情进行监看和研判，发布集中供热突发事件相关信息。

⑥后勤保障组负责集中供热突发事件现场经费保障、物资保障、气象预报、通信保障、善后处理和人员安置等工作。

⑦事故调查组组织开展生产安全事故原因分析、事故责任调查等。

其他各成员单位按照各自职责和分工，密切配合，共同实施应急处置。

（3）召开指挥部工作会议，传达区委、区政府有关要求，研究事故应急处置信息发布、新闻报道和舆论引导工作，第一时间发布权威信息，回应社会关切。

（4）完成区委、区政府决定的其他事项。

- 4.3.4 三级响应

（1）发生一般供热突发事件时，区指挥部副总指挥赶赴现场，成立现场指挥部，组织指导事发地区开展应急救援工作。

（2）区城市管理委组织供热企业抢修受损的供热管线、锅炉等供热设施，尽快恢复供热。

（3）区人民政府组织协调上游气源供应、集中供热燃料正常运输等工作。

（4）其他各成员单位应按照各自职责和分工，密切配合，立即采取措施防止突发事件扩大，共同做好突发事件应对处置等工作。

- 4.4 信息发布

4.4.1 区委宣传部负责集中供热突发事件二级、三级响应新闻报道和信息发布工作。

4.4.2 信息发布可通过新闻通稿、接受记者采访、举行新闻发布会等方式，借助手机短信、广播、电视、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观向社会发布集中供热突发事件应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。未经批准，参与集中供热突发事件应急处置工作的单位和个人不得擅自对外发布消息。

- 4.5 应急结束

在恢复供热后，由区指挥部负责集中供热突发事件二级、三级响应应急结束，并按照信息发布职责分工发布应急结束，各部门转入常态工作。

- 5 后期处置

- 5.1 恢复生产

5.1.1 供热企业要充分估计和考虑事故遗留问题，受损建筑物倒塌等潜在危险，履行撤离现场全面交接手续，恢复供热，并向区人民政府报告，区人民政府确认后向市指挥部办公室报告。

5.1.2 区指挥部相关成员单位依据各自职责，负责电力、供水、燃气、道路等设施的检查和受损设备修复工作。

5.1.3 供热企业负责现场清理工作；负责及时修复突发事件中受损的供热设施；负责向区指挥部办公室报告恢复情况。

- 5.2 调查评估

5.1.1 公安宁河分局负责派专人保护现场，维持现场秩序，为事件调查创造条件。参与处置人员要按照规定继续保护现场，为事件调查、分析提供直接证据。必要时对事件现场进行录像或拍照。待事故调查人员明确指令后，再决定清除事件现场。

5.2.2 发生一般供热突发事件的调查评估工作由区人民政府相关部门组织开展。发生供热生产安全事故后，由区应急管理局负责依法组织供热生产安全事故的调查和处理工作。

5.2.3 如果事件对本预案的完善有警示和提示价值，由区指挥部办公室组织完成预案的修改、完善工作。

5.2.4 责任单位要根据事件发生原因立即着手进行整改，同时要根据应急处置过程中遇到的实际问题修改、完善自身的应急处置预案。

- 5.3 善后处理

事发地街镇、园区负责做好伤亡人员的善后处理工作，事件调查结束后，相关供热企业必须积极配合，做好受害家庭的安抚、赔偿工作。

- 6 应急保障

- 6.1 应急队伍保障

6.1.1 区城市管理委组织各供热企业根据设备设施的类型和供热规模，建立企业应急抢险队伍，并要分布合理。

6.1.2 担任应急队伍的指挥人员，要熟悉相关预案，具有组织协调能力；从事集中供热应急处置人员须经业务技术培训，具备集中供热行业安全、抢险、防护等相关知识和技能。

6.1.3 各应急队伍要始终保持良好的工作准备状态，明确联络员及其联系方式，服从区指挥部统一调动；保持信息互通，确保应急救援联系渠道畅通和应急救援队伍快速反应。

- 6.2 物资保障

6.2.1 供热企业要建立完善的抢险物资管理制度和定期检查、保养、更新制度。

6.2.2 供热企业根据供热规模配置必需的抢险专业工具、车辆和物资并定期进行维护、保养、更换，保持良好状态。每年9月30日前向区指挥部办公室备案应急物资保障情况；区指挥部办公室不定期进行督导检查。

- 6.3 资金保障

6.3.1 区人民政府、街镇、园区保障集中供热突发事件应对工作所需经费，应按照财政事权与支出责任划分原则分级负担，由区人民政府、街镇、园区有关部门提出，经同级财政部门审核后，按规定程序列入本级政府年度财政预算。

6.3.2 供热企业在年度预算中要对集中供热突发事件的应急专项资金作出安排。专项资金用于购置和维护大型抢修设备、抢险人员业务培训及组织应急预案大型演练等。

- 6.4 技术保障

6.4.1 区城市管理委应与各部门协作，逐步推动实现本区供热热源主干管网互联互通，满足不同区域间的供热调度需要。

6.4.2 供热企业加大投入，配合供电部门逐步完成热源及换热站的双电源建设；加快供热自动化与信息化的融合建设，及时掌握供热参数运行及预警情况。

- 6.5 避难场所保障

依据本区应急避难场所规划，充分利用现有的学校室内场所、体育馆、影剧院等公共建筑和人防工程，作为集中供热突发事件应急避难场所。

- 6.6 社会动员

区指挥部办公室配合各街镇、园区、供热企业做好信息公开工作；组织媒体、社会团体共同发挥作用，做好及时的宣传工作，维护社会稳定。

- 7 宣教培训与演练

- 7.1 宣传教育

7.1.1 区城市管理委要依据《天津市供热用热条例》，加强安全供用热宣传的组织管理。

7.1.2 属地街镇、园区要将供热安全宣传纳入社区的工作内容，做好供热设施安全保护和宣传教育。

7.1.3 区指挥部成员单位按照各自职责范围做好集中供热安全宣传教育。

7.1.4 辖区各供热单位应当制定本单位集中供热突发事件应急预案，并张贴在办公、生产场所明显处。

7.1.5 供热企业要加强职工技能教育，提高职工应急处置能力。

- 7.2 培训

7.2.1 区指挥部办公室负责制定行业应急管理的培训计划，定期组织应急管理人员培训，提高应急处置组织能力。

7.2.2 供热企业定期组织对关键岗位工作人员和应急抢险人员进行应急预案培训，提高应急处置能力。

- 7.3 应急演练

7.3.1 区指挥部办公室根据实际工作需要，建立演练制度，定期组织相关成员单位每2年至少组织1次集中供热突发事件应急预案演练，培训应急队伍，改进和完善应急预案。区指挥部办公室负责对供热企业应急演练实施情况监督检查，并做好典型的交流推广。

7.3.2 供热企业应根据本市和本区有关应急预案规定，每年至少组织1次演练，并及时开展演练评估和总结，根据评估情况及时完善应急准备、修订应急预案，不断提高应急预案可操作性、实用性和供热从业人员的抢险救灾能力，并确保负责急修、抢修的队伍始终保持良好的工作准备状态。

- 8 附则

- 8.1 预案管理

8.1.1 本预案由区指挥部办公室起草，报区人民政府批准，以区人民政府办公室名义印发实施。本预案解释工作由区城市管理委承担。

8.1.2 区指挥部各成员单位按照本预案确定的职责，制定本单位集中供热突发事件应急预案或实施方案，明确执行本单位预案或方案的领导人、责任人、联络人，保证本预案的有效实施。

8.1.3 本预案经区人民政府批准后上报市指挥部办公室备案，供热企业应依据本预案编制适合本单位特点的应急预案；在预案中应明确突发事件发生时，停、限热企业排序名单。企业应急预案须经专家论证后，上报区供热行政主管部门备案。

8.1.4 区指挥部办公室、成员单位、供热企业应根据法律法规要求，结合实际情况，及时修订各自预案，遇有特殊情况可随时修订。

8.1.5 下列内容在情况发生变化后应及时调整：

- （1）组织机构与职责；

- （2）应急队伍；

- （3）应急指挥通讯录。

- 8.2 预案实施

本预案自印发之日起施行，有效期与《天津市人民政府办公厅关于印发天津市除雪工作预案等5个专项应急预案的通知》（津政办发〔2022〕31号）中的《天津市集中供热突发事件应急预案》保持一致。