
天津市宁河区人民政府办公室关于印发宁河区燃气专项规划（2025-2035年）的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：
经区委、区政府同意，现将《宁河区燃气专项规划（2025-2035年）》印发给你们，请遵照执行。

                        2025年12月30日      
    （此件主动公开）       

宁河区燃气专项规划（2025-2035年）

第一章 总论

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，确立了习近平生态文明思想。全党全国推动绿色发展的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，生态文明建设取得历史性成就。

党的二十大，继续明确提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系。完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

绿色发展既是新发展理念的重要一环，也与高质量发展并驾齐驱，互为支撑。党中央要求把生态文明建设融入经济社会发展大局，坚持生态优先，绿色、低碳、循环发展。特别是把碳达峰碳中和纳入生态文明整体布局，倒逼生产方式和发展方式转型，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快构建现代绿色产业体系、生产体系，建设人与自然和谐共生现代化经济体系，使我国逐渐走出一条不以牺牲环境为代价的绿色现代化新道路。城市燃气是城市能源的重要组成部分，燃气的安全、可靠供应关系到居民生活和社会稳定，关系到城市功能的有效发挥，同时作为清洁能源，燃气广泛应用不仅有助于优化能源结构，改善城市环境，还为建设国家循环经济示范区、生态宜居区和发展低碳经济提供有效支撑。

按照市政府工作部署和《安全天津建设纲要》具体要求，结合宁河区燃气建设发展实际，为加快宁河能源结构调整，提高清洁能源利用比例，科学确定燃气发展的战略目标和重点任务，编制一个实施性较强的燃气发展规划，使燃气与经济、社会、环境、城市建设协调发展，具有十分重要的意义。

第1条 规划范围及年限

规划范围为宁河区行政辖区内的陆域空间。包含北京市清河农场，不含河北省芦台农场和汉沽农场。包括全域、宁河城区两个层次，特色功能组团燃气专项规划由其自行编制。

规划期限为2025年至2035年，近期规划至2030年，远期规划至2035年。

第2条 规划内容、深度及定位

（1）规划内容

规划对象包括宁河区城镇天然气和液化石油气，不包括天然气、液化石油气的生产和进口，门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用。 

（2）规划深度

本次燃气规划以宁河区燃气实施情况分析为基础，结合燃气发展形势，提出规划原则和目标。对全区进行燃气负荷预测，藉此制定燃气输配系统规划。

结合市级规划确定的上游气源（天然气）输气系统，布局城镇天然气输配系统，规划涉及的天然气设施包括：燃气管网、调压站、区域供气站、燃气系统配套设施等。液化石油气供应系统根据相关规范和政策文件要求提出规划目标和发展原则，规划涉及的液化石油气设施为液化石油气储配站。

规划为落实燃气供应保障和安全保障提出相应的措施，并制定调峰及应急储备方案，同时对燃气行业相关的城镇燃气智慧监管系统、环境保护、节能、消防、燃气安全及设施保护等提出指导方案。

（3）规划定位
本次燃气专项规划以国家、天津市、宁河区能源及燃气发展相关政策为指导，贯彻新发展理念，落实市级燃气专项规划和宁河国土空间规划对燃气专项规划的要求，是宁河区燃气行业发展的纲领性规划。按照市级对区级燃气专项规划编制要求，本次燃气专项规划原则上不规划新增市级专项规划未确定的4.0MPa高压管线，对市级专项规划确定的4.0MPa高压管线及沿线的高调站不进行调整，规划落实区域范围内2.5MPa及以下燃气管线及沿线调压站、汽车加气站、液化石油气储配站等燃气设施并进行空间落位，满足宁河区燃气发展需求。

第3条 规划编制依据

依据《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》《宁河区国土空间总体规划（2021-2035年）》，和其他相关规划以及法律法规、规范标准、国家和地方相关政策文件。

第4条 规划编制原则

（1）以国家政策、法规及《宁河区国土空间总体规划（2021-2035年）》、《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》为指导，结合宁河区的实际情况，兼顾与市规划相协调，统筹规划、远近结合、分期实施、逐步发展。

（2）兼顾宁河区建设现状，适应市政工程逐步发展的规律，充分考虑规划方案整体合理性和可实施性，与城市规划期建设、经济发展、片区开发建设的规划相适应，规划方案具有较强的适应性和可操作性。

（3）完善天然气管网体系，充分考虑现状，尽量利用和发挥现有设施的作用，使新建设的系统与原有系统有机结合。利用现状设施，解决现实存在的问题，将改造措施与远期规划相结合，避免重复建设。

（4）充分结合市级燃气专项规划原则，结合宁河区现状天然气利用工程总体输配系统，针对宁河区发展的具体情况，完善城镇燃气供气安全保障机制、调节机制和气源多元化供给机制，完善燃气设施安全运行监管机制，预防和减少各类燃气事故的发生，提高燃气供应的安全性和可靠性，保障经济社会稳定和人民群众生命财产安全。

（5）推进燃气技术革新和产业升级，持续拓展燃气应用范畴，适度提高天然气能源消费比重。

（6）注重公众参与和社会监督，广泛征求社会各界对燃气专项规划的意见和建议，提高规划的透明度和公众认可度。在规划实施过程中，接受社会监督，及时回应公众关切，确保规划的科学性和民主性。

（7）加强与其他相关规划的衔接与协调，如与加油（气）站规划、热力规划等紧密结合，形成协同发展的良好局面。确保燃气专项规划在宁河区整体发展规划中发挥积极作用，为宁河区的经济社会发展提供有力的能源支撑。

第5条 规划目标

（1）响应“碳达峰、碳中和”的发展目标，以全面绿色转型为引领高质量规划燃气事业发展，减少主要污染物排放。建立健全科学合理的燃气发展格局，加强资源合理配置、提高资源利用效率，为建设生态宜居城市和推动社会经济发展提供有效支撑。
（2）立足宁河区燃气发展需求，以战略性和前瞻性的规划思维优化城镇燃气厂站和管网等设施发展布局，指导未来燃气设施建设，为重点建设项目提供依据。

（3）秉承“以天然气为主、液化石油气协调并进”的供应格局，居民用户以发展管道天然气为主，全区建成区供气管网基本实现全覆盖，城市天然气输配系统更加完善。天然气供应和储气能力满足社会经济绿色低碳转型发展需求，实现燃气行业监管体系和安全监管能力现代化，构建“智慧安全城市”新业态。

第6条 规划指标体系

（1）燃气利用普及目标 

规划期内，按照居民用户燃气气化率100％，以天然气用户为主。至2030年，天然气年需求量约为2.93亿m3，液化石油气年消耗量约为4200t；至2035年，天然气年需求量约为5.88亿m3，液化石油气年消耗量为约为4450t。

燃气系统建设目标

①输配系统建设目标

至2030年，行政辖区内共设置18座高（次高）调压站,其中已建14座，规划4座，区域管网维护抢修站与调压站建设同步实施。对市级确定的4.0MPa高压管线及沿线的高调站进行空间落位，合理布局2.5MPa及以下等级燃气主干管网，形成覆盖全域的燃气管网格局。依据宁河城区发展需求，完善中压管网布局。督促燃气企业妥善处理历史遗留问题，切实承担规划期内宁河区的调峰任务，确保区域供气安全稳定。
至2035年，输配系统进一步完善，推动供气企业间多气源互补，行政辖区内高（次高）调压站增至24座。天然气供应和储气能力满足社会经济绿色低碳转型发展需求。

②保留现状2座液化石油气储配站，规划不再新建。

③结合天津市城市生命线工程建设，构建宁河区燃气智慧监管平台，提高燃气行业运营管理水平，助力城市安全运行。

燃气体系建设目标

燃气管网系统仍采用控制固定数量企业，避免重复建设、混乱建设，统筹管理和市场竞争相结合的政策。监管更加严格，违法违规经营行为得到有效治理，企业服务水平明显提升，市场秩序进一步规范。提升安全监管智能化水平，降低安全风险。
至2035年，宁河区行政辖区燃气发展主要指标如下表所示。

	序号
	指标
	2024年

（现状）
	2030年

（近期）
	2035 年

（远期）
	属性

	1
	天然气消费量

（亿m3/a）
	0.96
	2.93
	5.88
	预期性

	2
	液化石油气消费量

（t/a）
	3634
	4200
	4450
	预期性

	3
	天然气调峰储气能力

（万m3）
	38.88
	城镇燃气企业形成不低于年用气量5%的储气能力，行成不低于高峰日用气量15%的用户调峰量。
	约束性

	4
	液化石油气储配站（座）
	2
	2
	2
	预期性

	5
	天然气高（次高）压调压站（座）
	14
	18
	24
	预期性

	6
	汽车加气站
	2
	2
	4
	预期性

	7
	高（次高）压管道（公里）
	288.8
	318.7（新建约35.4，改造约5.5）
	355.1（新建约36.4）
	预期性

	8
	全域中压管网（公里）
	879.36
	在现状中压管网的基础上，根据全域发展需求可适当增加。
	预期性

	
	宁河城区中压管网

（公里）
	104.5
	新建约18.0
	总计124.2，新建约20.0
	预期性

	
	
	
	随地块开发近、远期共计切改或废除18.3
	预期性

	9
	智慧燃气安全监管平台（座）
	0
	       1
	       1
	约束性


第二章 城市概况

第7条 行政区划

宁河区行政区划面积为1295.83平方公里（含清河农场、芦台经济技术开发区、汉沽管理区3块飞地），实际行政管辖面积为1052.46平方公里，现辖2个街道及13个镇（芦台街道、桥北街道、七里海镇、大北镇、宁河镇、丰台镇、岳龙镇、板桥镇、苗庄镇、潘庄镇、造甲城镇、东棘坨镇、廉庄镇、北淮淀镇、俵口镇），共有36个居委会和270个行政村，户籍人口41.14万人。

第8条 能源消耗结构

目前，宁河区各类用户使用的能源以原煤、天然气、液化石油气、电力、柴油、汽油为主。宁河区大部分居民耗能主要为电、天然气、液化石油气，截止2024年末，其中使用燃气的居民户数约16.6万户，商业用户约1745户，工业用户约172户，其余用户大多使用煤炭、电力；汽车用户以汽油、柴油为主。

第三章 燃气现状及存在问题

第9条 燃气现状

现状燃气气源情况

宁河区行政辖区内共建有2条长输天然气管线，1条处于氮封未启用，另1条未在宁河区设置分输口。宁河区现状无天然气门站，所需天然气气源均由天然气企业通过上游门站后自建的高（次高）压管道输入宁河区。  
现状燃气供应设施情况

截至2024年底，宁河区共有天然气经营企业3家，液化石油气经营企业共2家，天然气加气站经营企业1家。

宁河区行政辖区内长输天然气管线总长度约36.3公里；城镇高压A燃气管线总长度约187.6公里，次高压A燃气管线总长度约101.2公里，中压A燃气管线总长度约879.4公里，高（次高）压调压站14座，维抢修服务站（组）9座，2座LNG气化站（与现状调压站合建，已做为应急调峰站使用），汽车加气站2座；液化石油气储配站2座。

现状燃气消耗量情况

①天然气消耗量

目前，宁河区的燃气供应以天然气为主，液化石油气为辅。天然气基本供应方式为管道供气。居民燃气气化率已达到100%。
2020-2024年宁河区天然气消费量统计表     （万立方米/年）
	年份   

用户类型
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年

	城镇居民用户
	638.35
	688.69
	736.19
	769.89
	781.66

	“村村通”用户（含采暖）
	4230.77
	3986.09
	4671.32
	4564.05
	3681.86

	商业用户
	565.83
	588.83
	569.91
	643.10
	305.05

	一般工业用户
	4705.55
	6872.59
	6192.37
	5524.49
	4533.75

	集中采暖燃气锅炉用户
	0
	0
	65.10
	68.91
	256.07

	总计
	10140.50
	12136.19
	12234.89
	11570.44
	9558.39


从宁河区天然气用户构成及消费量情况表中可以看出，宁河区天然气用户数量正处于持续发展状态，近2年受经济形势影响，除城镇居民用户用气量持续增加外，宁河区各类天然气用户用气量均有所下降，宁河区天然气消费总量呈负增长趋势。

从各类用户用气量占比情况来看，工业用户是宁河区天然气消费的主要力量，其用气量波动对全区天然气消费总量影响显著。居民及商业用户用气量相对稳定，但整体占比较小，对消费总量增长的拉动作用有限。采暖用户用气量受季节因素影响较大，在采暖季会出现明显的用气高峰。

②液化石油气消耗量

2020年-2024年宁河区液化石油气消费量情况表   （吨/年）
	年份   

用户类型         
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年

	总计
	2150
	2120
	2730
	3540
	3634


由宁河区液化石油气用户组成和消费量情况表可知，宁河区液化石油气用户主要为居民用户和商业用户。虽然宁河区天然气管网已基本实现全覆盖，部分商业用户仍依赖液化石油气作为能源补充。尽管居民用户数量下降，但商业用户用气规模扩大，液化石油气增量主要驱动因素是商业用户用气需求的增加，使得整体消费量保持增长态势。

第10条 存在问题

各站点独立供应，未形成互联互通，供气保障能力差

现有3家天然气企业分别与上游企业签订天然气供气合同，从上游长输管线直接接气，造成各企业自成供气格局，管线没有互联互通，重复建设，缺乏高压一张网管控平台进行统一建设、管理和运行，使得管网供气保障能力较弱。

尽管市级燃气专项规划对全市高压管网及燃气场站设施进行了高压统一网络规划布局，并对宁河区3家天然气企业高压主干线进行了互联互通，但目前3家天然气企业的管网敷设现状难以按规划实施。同时，经与3家天然气企业核实，规划期内暂无主干管网互联互通计划。

储气设施能力不足，调峰压力较大

目前宁河区调峰设施规模较小，冬季会出现明显的用气高峰，根据市级调峰机制和储气应急方案，规划期内宁河区不再新建储气设施，应急储气需求由市级统一解决，3家天然气企业应确实履行规划期内宁河区的调峰责任。

规划管理体制有待进一步完善

城市燃气经营属于政府许可行为，宁河区尚未划定3家天然气企业的经营范围，短期内推动了天然气发展。随着燃气需求的持续增长，市场呈现多样化趋势，出现未按规划建设、缺少审批手续的管道，存在同一路段燃气管道重复铺设，导致资源浪费。因此，对新建燃气工程应严格审核，规范全区燃气建设工程管理及审批。规范城镇燃气企业市场竞争行为，防止无序竞争、重复投资和资源浪费，保障供气安全。
现状中压管线敷设混乱，供气保障水平偏低
目前，宁河区中压主干管道多呈树枝状分布，3家天然气企业的中压管网各自独立、主干管线彼此交错、铺设无序。尤其在宁河城区的芦台街道与桥北街道，规划的中压管线无论从哪家单位接入，区域中压主干管网均难以完全连成环状网络，供气保障水平偏低。

第四章 燃气负荷预测

第11条 各类用户用气量指标

本次专项规划规划范围为宁河区行政辖区内的陆域空间。包含北京市清河农场，不含河北省芦台农场和汉沽农场。
（1）居民用户用气量指标

结合宁河区的居民用气历年统计数据和市级燃气专项规划的居民耗气指标，综合确定宁河区未来居民用气量指标为1600MJ/人·年（约45Nm³/人·年）。 

（2）商业用户用气指标

商业用户通常指宾馆、酒店、餐饮、学校、医院、食堂等，主要用气设备是大灶和热水锅炉。商业用户按居民用气的百分比来估算。结合宁河区的商业用气历年统计数据和市级燃气专项规划的商业耗气指标，综合确定本规划按照近期1.05:1.0，远期；1.2:1.0的比例对商业用户和居民用户的用气量进行规划。 

（3）工业用户的用气量指标

本规划工业用户指位于宁河区行政辖区内的工业用户的工艺设备生产用气和工业锅炉用气，行业包括轻工、机械、食品、纺织、化工等。由于目前工业区存在项目的不确定性，拟建项目的产品类别和产能规模也处于调整变化中，因而对能源的消耗品种、数量难以确定。针对国土空间规划、各产业区控制性详细规划中给出的工业用气面积指标，故对工业用气采用面积指标法进行预测。

本规划中工业用气量指标采用总体规划、各产业区控制性详细规划中给出的工业用气面积指标即，一类工业用气负荷（用地面积）：1万立方米/（平方公里·日）；二类工业用气负荷（用地面积）：2万立方米/（平方公里·日）；三类工业用气负荷（用地面积）：7万立方米/（平方公里·日）。

（4）采暖、制冷用户的用气量指标

①农村“煤改气”采暖用户

结合宁河区的农村“煤改气”采暖用户用气历年统计数据，并结合近几年“村村通”用户实际使用率，本规划“村村通”天然气采暖使用比例按乡村常驻居民户数50％计，采暖期按121天计算。

②集中采暖用户

集中采暖用户根据规划的燃气锅炉房和分布式能源站规模进行估算。本规划燃气锅炉房供热比例按总供热需求50%确定。

③制冷用户

本规划制冷用户包括有集中供冷需求的大型商业、医院、商业写字楼等，参考市级燃气专项规划的公建制冷指标，为100瓦/平方米（制冷季9标准立方米天然气/平方米）。大型公建制冷用气比例按50%确定。

（5）燃气汽车用户用气量指标

在新能源汽车和氢能产业的双重夹击下，陆运货运LNG车辆是未来车用燃气市场主要发展对象。本规划汽车用户用气采用货物周转量预测进行预测，LNG车辆耗气指标按154立方米/万吨公里。

第12条 各类用户用气不均匀系数

（1）居民及商业用户不均匀系数：月高峰系数Km=1.2，日高峰系数Kr=1.15，时高峰系数Kh=3.0。

（2）工业用户的不均匀系数：月高峰系数Km=1.1，日高峰系数Kr=1.0，时高峰系数Kh=3.0（一班制），Kh=1.5（二班制），Kh=1.0（三班制）。一般工业用户按二班制生产，年工作日330天考虑。

（3）采暖、制冷用户不均匀系数
①采暖用气主要受气象条件的影响，天津市采暖期一般按121天计算，采暖热负荷：年最大负荷利用小时数2139h。采暖用气的不均匀系数：月高峰系数为Km=1.15（采暖季内），日高峰系数Kr=1.0，时高峰系数Kh=1.2。

②制冷用户

制冷100天/制冷季，大型公建用户夏季每日工作时间12小时。制冷用户不均匀系数：月高峰系数Km=1.1（制冷季内），日高峰系数Kr=1.0，时高峰系数Kh=1.2。

（4）燃气汽车用户的不均匀系数

燃气汽车用户不均匀系数：月高峰系数Km=1.05，日高峰系数Kr=1.05，时高峰系数Kh=1.3。

第13条 燃气负荷预测

（1）天然气预测汇总
宁河区行政辖区内各类天然气管道气用户近期（2030年）用气量汇总表
	项目
	年耗气量

（万m3）
	比例

（％）
	计算月平均日用气量（万m3）
	计算月计算日

（万m3）
	高峰小时流量（m3）

	居民
	2343.48 
	6.4
	6.14 
	7.06 
	8820 

	商业
	2249.74 
	5.6
	5.42 
	6.24 
	4233 

	工业
	12000.00 
	41.0
	36.36 
	38.18 
	20693 

	采暖、制冷用户
	12326.00 
	42.0
	154.83 
	154.83 
	52439

	未预见量
	1457.74 
	5.0
	4.09 
	4.09 
	3815 

	总计
	29300.00 
	100.0
	206.84 
	210.39 
	90000 


宁河区行政辖区内各类天然气管道气用户远期（2035年）用气量汇总表
	项目
	年耗气量

（万m3）
	比例

（％）
	计算月平均日用气量（万m3）
	计算月计算日

（万m3）
	高峰小时流量（m3）

	居民
	2343.48 
	4.0 
	7.70 
	8.86 
	11075 

	商业
	2249.74 
	3.8 
	7.40 
	8.51 
	10632 

	工业
	20000.00 
	34.0 
	60.61 
	63.64 
	36200 

	采暖、制冷用户
	31284.00 
	53.2
	265.31 
	265.31 
	224526 

	未预见量
	2922.77 
	5.0
	8.11 
	8.11 
	6567 

	总计
	58800.00 
	100.0
	349.13 
	354.42 
	289000 


（2）液化石油气预测汇总

宁河区各类用户液化石油气用气量预测表
	项目
	2030年

（t）
	2035年

（t）

	居民
	780.74 
	0

	商业
	3279.12
	4247 

	未可预见量
	140.14
	203 

	总计
	4200
	4450


第14条 燃气调峰和应急储备

（1）调峰、应急机制 
依据天津市调峰机制和调峰及应急储备方案，宁河区小时调峰责任由城镇天然气企业担负，日调峰由市政府协调明确责任主体，上游气源企业、城镇燃气企业及大用户通过天然气购销合同商定日调峰供气责任。应急调峰由市级统一落实。
（2）调峰预测
根据调峰机制要求，宁河区城镇燃气企业需负责协调落实宁河区日调峰和小时调峰需求。

天然气日调峰储气量需求预测：宁河区至2030年日调峰量需求约为35.5万立方米，至2035年日调峰量需求约为53.0万立方米。日调峰需求可通过购买储气服务方式解决储气能力不足的问题。
天然气小时调峰储气量需求预测：宁河区至2030年天然气最大小时调峰量需求约为26.7万立方米。调峰储气系数为12.7%；至2035年天然气最大小时调峰量需求约为44.0万立方米。调峰储气系数为12.4%。

同时根据《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》，宁河区城燃企业形成不少于高峰日用气量15%的用户调峰能力，至2030年应不低于31.6万立方米，至3025年应不低于53.2万立方米，可满足宁河区最大小时调峰量的需求。

第五章 气源规划

第15条 气源选择

规划期内宁河区燃气气源仍以管输天然气为主，液化石油气为辅。

第16条 天然气气源规划

目前宁河区内所需天然气均由管道气企业通过自建高压管道输入宁河区。根据现有输气管线及规划建设输气管线的供气条件，本规划气源主要依托全区现状管网设施及资源供应，近期将增设南部气源，通过（中石油港清三线、中石化天津天然气管道、中海油天津LNG外输管线）南岗门站供气，气源通过现有的滨海新区天然气管道工程输送至宁河区。
3家天然气企业上游总公司利用现状及规划的中石油永唐秦输气干线、中石化天津天然气管道干线、中海油天津LNG外输管线、中俄东线天然气管道工程、唐山LNG外输管线项目等，以保证气源的多源性和供气的可靠性。区内各类用户用气只能从天津市高压一张网上接气，接气点应从市级专项规划中高压一张网上确定的调压站或带调压功能的城市门站接入，不得接自分输站，阀室等。

第17条 调峰气源规划 

目前，宁河区高压管道已和市区高压管道实现联网，随着规划的推进和“全市一张网”的建成，全市的高压管网和区域调峰站将一同发挥调峰功效，统一解决全市的城市燃气调峰难题。因此，宁河区暂不规划建设独立调峰气源。 

3家天然气企业上游总公司应落实天然气储备责任，着力完善储气服务市场，建立健全政府储备与企业储备有机结合、互补联动的储备体系。确保各城镇燃气企业子公司完成调峰储备目标。 

第18条 液化石油气资源规划

液化石油气来源有多个渠道，包括市内的中石化天津炼油厂、大港炼油厂、渤西天然气分离站，两座液化石油气进出口基地，以及外省市的东北地区和北京市等。未来本区液化石油气的资源是充足的，可以满足市场需求。

第六章 燃气建设规划

第19条 输配系统布局

宁河区燃气输配系统由高（次高）调压站、高压管道、次高压管道、中压管网、调压设施、低压管网和庭院户内管组成。上游门站后高压管道是输配系统的起点，负责运输气源至宁河区各高（次高）调压站，调压站具有调压、计量的功能；城市高压管道、次高压管道及中压管网是城市输气、供气的主管网，同时城市高压管道还具有调峰储气功能，低压管网、庭院户内管道直接向用户供气，各调压设施是高、中压管网与用户连接的枢纽。

本次输配系统规划在已有管线、厂站的基础上，在区域内逐步敷设新建输配管道和调压设施，扩大供气范围，提高城镇气化率。在宁河区建成多条供气管网，提高供气可靠性。

对于大型工业用户、能源站等集中负荷用户，用气量大，不宜由城市中压管网供气，宜建设次高压专用输气管道，并在用气单位附近设立专用调压站，服务范围仅限于该燃气大用户。

对于宁河区域内的城镇居民、商业用户、一般工业用户，输配系统为中压A一级系统，起点压力0.2~0.4MPa，末点压力≥0.05MPa。用气小区采用柜式或箱式调压后送气至用户。

宁河区天然气供应以管道气为主，宁河区气源管道和城镇燃气管网已基本覆盖全域，现状液化天然气（LNG）气化站目前已做应急调峰站使用，不再规划新建区域供气设施。

（1）压力级制

目前，宁河区天然气供应系统为“高压A—次高压A—中压A—低压”、“高压A—中压A—低压”、“次高压A—中压A—低压”三种等级压力级制，本规划结合外部气源管线情况，并依据远近结合等设计原则，综合考虑天然气用气负荷分布情况、规律，考虑到宁河区发展的需要，规划接收上游气源及配气主干管网采用高压/次高压A级，设计压力4.0MPa/2.5MPa/1.6MPa；集中用户根据各自特点，采用次高压A级，设计压力1.6MPa。规划城区中压管网设计压力均为中压A级，设计压力0.4MPa。
（2）输配系统示意流程框图



注：虚线内容不在本规划范围。
（3）高（次高）压管线总体布局

目前宁河区行政辖区内高压管线主要沿唐廊高速、滨保高速、山深线、宁静高速、津宁高速、淌承高速等重要交通走廊敷设，服务于区域主干供气需求；次高压管道逐步向宁河城区、潘庄工业区、现代产业园区、清河农场西区等重点发展区域延伸，保障重点发展区内各类天然气用户用气安全。结合《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》高压管线布局以及宁河区未来产业布局与城镇化进程，规划新增高压支线约37.5公里，次高压管道约34.3公里，重点覆盖新扩展的特色功能组团，提升供气能力与系统可靠性。
根据《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》以及宁河区各燃气公司提供的规划管网资料，结合宁河城区和特色功能组团的发展需求，至2035年宁河行政管辖区域及天津市途经本区的规划高（次高）管道主要有： 

1）高压管道
①112线高压（九园高压-宝静大高压）管道，DN1000，4.0MPa,管道长度约4.7公里（宁河区行政辖区）。

②112线高压东段管道延长线，DN800，4.0MPa,管道长度约14公里（宁河区行政辖区）。

③宁河-东丽天然气管道工程，起点为宝静大高压管现代产业园区预留接口，沿津宁高速向西敷设，DN500，4.0MPa，管道长度约5公里（宁河区行政辖区）。

④海清路高压管道迁移工程，近期考虑“泰达滨海”对其“南北气源”互联互通需求以及北淮淀示范镇开发需求，规划将现状海青路高压管道进行迁改，迁改起点为滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）津宁高速南侧，沿潮白河向北敷设至津芦线，DN400，4.0MPa，管道长度约6.2公里，同时原海清路高压管道废弃拆除。远期其供气系统应符合《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》高压一张网的建设。

⑤滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）连接工程，起点为现状滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）预留接口，北至一汽大众基地调压站，南至宁河行政辖区外在建滨海新区天然气利用管道（高压南段），DN400/600，4.0MPa，管道长度约3.5公里（宁河区行政辖区）。

⑥大北镇区域供气次高压天然气管道工程，起点为七里海高调站至大北镇次高调站次高压管道，DN500，2.5MPa，管道长度约4公里，为规划的大北产业园提供气源保障。

2）次高压管道

①潘庄至武清区界天然气管道，DN600，1.6MPa，起点为京津高速与滨保高速互通立交西北侧预留阀门，沿京津高速至潘庄调压计量站，与武清区气源管线互联互通，为宁河区提供稳定可靠气源的气源保障，管道长度约5公里（宁河区行政辖区）。

②海清路天然气管道，DN600，1.6MPa，起点为位于一汽大众华北基地次高压燃气管线预留阀门，自海清路与津宁高速交口西南侧穿越津宁高速后沿海清路西侧向北敷设，然后向东穿越海清路后沿海清路东侧向北敷设，止于海清路东侧现状管道预留阀。完善宁河经济开发区燃气调压站气源供应和输气管网保障体系。管道长度约1.7公里。

③宁河次高压天然气管道，DN400，1.6MPa,起点为本项目与汉沽界交界点，管线沿滨玉线路东向南敷设至与七里海大道交叉点南，穿越滨玉线后沿七里海大道北侧敷设至宁河经开区调压站，与汉沽管区气源管线互联互通，为宁河区提供稳定可靠气源的气源保障。管道长度约7.2公里。

④潘庄示范小城镇供气次高压天然气管道工程，DN300，1.6MPa，起点位于纪庄至潘庄次高压天然气管道滨保高速北侧预留接口，沿滨保高速向西敷设至规划潘庄示范小城镇调压站，为潘庄示范小城镇提供气源保障。管道长度约1.2公里。

⑤未来科技城拓展区供气次高压天然气管道工程，DN200，1.6MPa，起点位于津宁高速天然气管道工程拓展区预留接口，向北穿越津宁高速后至规划拓展区高调站，为未来科技城拓展区提供气源保障。管道长度约1.5公里。

⑥天津未来科技城京津合作示范区天然气气源管道工程（二期），DN600，1.6MPa，起点位于天津未来科技城京津合作示范区天然气气源管道工程（一期）预留接口，沿新津汉公路向东敷设至规划5号岛调压站，完善清河农场西区气源供应和输气管网保障体系。管道长度约7.5公里。

⑦北淮淀示范镇次高压气源管道，DN300，1.6MPa，起点位于一汽大众华北基地“中燃”与“泰达滨海”互联互通处，向北穿越津宁辅道和津宁高速后向东敷设至原进北淮淀高调站高压分支管道（降压至次高压运行），为北淮淀示范镇调压站提供次高压气源。管道长度约1.2公里。

⑧玖龙纸业天然气专用管道工程，DN400，1.6MPa，起点位于七里海大道预留阀门接口，沿海龙路向北敷设至玖龙纸业入口处，为玖龙纸业提供次高压专用气源。管道长度约1.0公里。

⑨燃气锅炉房、分布式能源站天然气专用管道，DN200、DN150，1.6MPa，管道长度约8公里。
（4）中压输配管网规划

本规划除宁河城区外，其他特色功能组团的中压管网仅落实当前敷设情况并给出规划原则，特色功能组团规划的中压管网在其编制的燃气专项规划里进行落实。
依据《宁河区国土空间总体规划（2021-2035年）》规划，选择确定中压管道的走向布局，既考虑街道现状，又要满足规划实施要求。结合现状中压管网敷设情况和宁河城区国土空间分区图，规划管线尽量能够分别接入各燃气企业现状中压管网系统，避免重复建设、混乱建设情况。统筹规划、远近结合、分期实施、逐步发展。宁河城区规划期末总计敷设124.2公里，其中近期规划新建约18.0公里，远期规划新建约20.0公里，随地块开发近、远期共计切改或废除18.3公里。

（5）调压站布局

结合市级燃气专项规划和本规划供气区域及供气量需求，至2035年本规划共设置24座高（次高）压调压站。其中现状调压站14座，新建10座。

规划高（次高）压调压站统计表
	序号
	调压站名称
	具体位置
	压力

级别
	设计规模

（104m³/h）
	占地面积

（㎡）
	备注

	1
	齐心庄站
	齐心庄西南侧
	高-高
	
	
	

	2
	大北涧沽镇调压站
	塘承高速与滨保告诉交叉口东北侧
	高-高
	
	
	

	3
	东棘坨调压站
	小芦庄村南
	高-高
	
	
	

	4
	大北镇高压调压站
	大北工业园区
	高B-中A
	15
	3000
	近

	5
	未来科技城拓展区

次高压调压站
	未来科技城拓展区规划燃气调压站
	次高A-中A
	2.5
	5800
	近

	6
	潘庄示范小城镇

次高压调压站
	潘庄示范小城镇调压站出让区规划燃气调压站
	次高A-中A
	3.0
	5000
	远

	7
	京津合作示范区2号岛次高压调压站
	京津合作示范区2号岛规划规划燃气调压站
	次高A-中A
	2.0
	720
	远

	8
	京津合作示范区5号岛次高压调压站
	京津合作示范区5号岛规划规划燃气调压站
	次高A-中A
	2.5
	720
	远

	9
	岳龙高压调压站
	岳龙真李麻村梅丰公路北侧
	次高A-中A
	3.5
	1469
	近

	10
	一汽大众基地2#

高压调压站
	一汽大众基地基地东北角规划厂站
	高A-中A
	3.0
	
	远，

滨海新区监管


注：规划齐心庄高调站、大北涧沽镇高调站、东棘坨高调站依据《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》进行落位。
（6）燃气系统配套设施布局

宁河区高压干线管网维抢修由市级统一规划，同时随着宁河区域输配系统的建设，燃气维抢修站的建设也许同步实施，以保证宁河区域输配系统得到及时的应急维修保障。规划区域高（次高）压支线管网和和中低压管网维护抢结合现状和规划的高（次高）压调站建设，与高（次高）压调站建设同步实施；中低压燃气维护抢修站按每座服务半径3～5公里设置，占地面积3000平方米/座；燃气客户服务网点按每处服务1.5～2.0万户设置，可结合公建合建。同时考虑随着城市化进程不断发展，城市土地资源约来约紧张，为了节约土地利用资源，减少征地成本，中低压燃气维护抢修站同时宜与燃气客户服务网点合建。本规划至2035年宁河区行政辖区共设置15座维护抢，其中现状9座，新建6座。
规划维抢修站统计表
	序号
	维抢修站名称
	区域位置
	备注

	1
	潘庄示范小城镇维抢修站
	与潘庄示范小城镇调压站合建
	同步建设

	2
	未来科技城拓展区维抢修站
	与规划未来科技城拓展区调压站合建
	同步建设

	3
	北淮淀维抢修站
	与已建北淮淀调压站合建
	待改造

	4
	清河农场西区维抢修站
	与在建1#岛调压计量站合建
	同步建设

	5
	大北镇维抢修站
	与规划大北镇调压站合建
	同步建设

	6
	岳龙维抢修站
	与规划岳龙调压站合建
	同步建设


第20条 汽车加气站布局 

截至2024年底，宁河区现有汽车加气站共计2座，均与加油站合建，为LNG三级橇装站。本规划至2035年规划新增2座LNG三级加气站。

规划汽车加气站统计表
	序号
	燃气加气站名称
	具体位置
	类型
	储罐规模

（m³）
	备注

	1
	塘承高速宁河服务区一号加气站
	东棘坨镇胡晋庄村南侧
	LNG
	60
	规划

	2
	塘承高速宁河服务区二号加气站
	东棘坨镇李家店村东侧
	LNG
	60
	规划


第21条 液化石油气设施布局

目前，宁河区共有2家液化石油储配站，总储存容积320m3，规划保留现有厂站，不再增加新的液化石油气储配站。 
第22条 燃气设施与三区三线的关系

规划燃气燃气管道主要沿公路、高速公路、现状市政廊道敷设，可能会穿越城镇开发边界、永久基本农田区域和生态保护红线、饮用水水源一级保护区等环境敏感区，但管线类项目属于临时占地项目，管线经过城镇开发边界时与周边各类用地和建构筑的间距应满足相关规范和标准的要求。管线应尽量避开生态保护红线、饮用水水源一级保护区等环境敏感区，受条件限制确需经过时应按照管控要求履行相关程序。管线经过永久基本农田应在施工后进行复垦恢复。规划燃气厂站设施的选址和建设应尽量避让生态保护红线和永久基本农田，受条件限制确需建设的应按照管控要求履行相关程序。

第23条 燃气设施保护范围及管控要求

各有关部门和单位要进一步强化地下燃气管线保护“八个一律”工作措施在审批环节的工作举措，督促建设、施工等单位履行燃气管道等燃气设施保护责任。

各乡镇政府（街道办事处）按照职责依据国家和本市法律法规、规章等有关要求，协助做好燃气设施保护在规划、建设、管理等方面的管理工作。
各区要组织燃气经营企业按照“街巷定界、规模适度”的原则，合理划分燃气输配系统网格，明确燃气网格的“企业安全巡查员、主管部门联络员”，与村（居）安全协管员和网格员共同进网入格，公示相关人员和联系方式，及时回应和处置乡镇街道网格人员反馈的燃气设施保护问题，共同做好网格事件处置。

第七章 现状燃气设施更新改造

第24条 燃气老化管道和设施更新改造实施方案

2024年12月宁河区发布《宁河区燃气管网及设施改造实施方案（2024年-2028年）》（以下称“实施方案”）。“实施方案”就宁河区燃气管网及设施进行了系统性分析，明确2024-2028年规划期内宁河区城市燃气老化管网及设施改造共实施9个项目，主要包括阀门、阀门井，燃气计量表、表箱，高压管道，穿墙管及架空燃气管道、楼栋立管，物联感知设施、智慧管理设施等。

此外，天津市市域范围内13个跨区项目改造涉及宁河区相关燃气管网和设施改造，改造内容包括调压设施改造，阀门、阀门井等设施改造，庭院燃气管道、庭院立管改造：高压管网改造、瓶装液化气改造为管道燃气以及调压计量设施智慧等，此类项目由天津市统筹实施。

第25条 现状燃气管道和厂站改造需求

根据宁河区燃气管网运行安全需求，需迁改或降压的高压燃气管道长度约5.54公里；根据宁河区国土空间规划、各地块控制性详细规划，至规划期末宁河城区内随地块开发需迁改或废除的中压燃气管线长度约18.3公里；根据厂站运行安全需求，需与高压燃气管道降压同步改造的调压站1个。

第八章 近期建设方案

第26条 近期建设重点项目

本次规划期限近期时间为2025-2030年，结合《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》、《宁河区国土空间总体规划（2021-2035年）》及宁河区的发展需求，为配合近期建设重点任务的顺利开展，考虑近、远期建设时序，本次规划提出下列近期建设重点项目：
	序号
	项目名称
	建设内容及规模

	一
	天然气高压干线项目
	

	1
	112 线高压西段（九园高压-宝静大高压）天然气输气管网工程-112线高压（北京排污河-宝静大高压）管道
	项目东起规划齐心庄高调站，西至北京排污河，管道长度约5公里（宁河区行政辖区），管径DN1000，设计压力4.0MPa。 

	二
	天然气高（次高）管网建设项目
	

	1
	滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）连接工程
	项目起点为现状滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）预留接口，北至一汽大众基地调压站，南至宁河行政辖区外在建滨海新区天然气利用管道（高压南段），管道长度约3.5公里（宁河区行政辖区）管径DN400/600，设计压力4.0MPa。

	2
	海清路段高压管道迁移工程
	项目起点为现状滨海新区天然气利用管道（高压宁河区南段）津宁高速南侧弯头处，沿潮白河向北敷设至津芦线南侧，管道长度约6.2公里，DN400，设计压力4.0MPa。

	3
	大北镇区域供气高压B天然气管道工程
	管道起点为规划七里海高调站，终点为规划大北镇次高调站，管道长度约4公里，管径DN500，设计压力2.5MPa。

	4
	潘庄至武清区界天然气管道工程
	管道起点为京津高速与滨保高速互通立交西北侧预留阀门，终点至潘庄工业园区调压站，管道长度约5.0公里（宁河区界），管径DN600，设计压力1.6MPa。

	5
	海清路天然气管道工程
	管道起点为一汽大众华北基地次高压燃气管线预留阀门，终点为海清路东侧现状管道预留阀，管道长度约1.7公里，管径DN600，设计压力1.6MPa。

	6
	宁河次高压天然气管道工程
	起点为本项目与汉沽界交界点，管线沿滨玉线路东向南敷设至与七里海大道，穿越滨玉线后沿七里海大道敷设至宁河经开区调压站，管径DN400，设计压力1.6MPa。

	7
	未来科技城拓展区供气次高压天然气管道工程
	起点为津宁高速天然气管道工程拓展区预留接口，终点为规划未来科技城起步区高调站，管道长度约1.5公里，管径DN200，设计压力1.6MPa。

	8
	北淮淀示范镇次高压气源管道工程
	起点位于一汽大众华北基地，终点为原进北淮淀高调站高压分支管道（降压至次高压运行），管道长度约1.2公里，管径DN300，设计压力1.6MPa。

	三
	天然气高压干线调压站
	

	1
	齐心庄站
	气源接自“宝静大高压管道”，为气源联接站，站址位于齐心庄西南侧，压力级别高-高。

	四
	天然气高（次高）压调压站
	

	1
	大北镇调压站
	气源接自“大北镇区域供气次高压天然气管道工程”，站址位于大北工业园区规划燃气厂站处，设计规模15万m³/h，占地面积3000㎡，压力级别高-高。

	2
	未来科技城拓展区调压站
	气源接自津宁高速南侧现状次高压管道，站址位于未来科技城拓展区规划燃气调压站处，设计规模2.5万m³/h，占地面积7604.63㎡，压力级别次高-中。

	3
	岳龙调压站
	气源接自宁河区“村村用”次高压管道，站址位于岳龙镇李麻村梅丰公路北侧，设计规模3.5m³/h，占地面积1469㎡，压力级别次高-中。

	4
	宁河城区市政中压管道
	新建中压管道长度约18公里，管径de315～de160，设计压力0.4MPa。

	5
	宁河区城市燃气管道老化更新改造计划
	宁河区城市燃气老化管网及设施改造共实施9个项目，天津市市域范围内13个跨区项目。根据区域发展需求迁移或改造项目（按实际情况调整）。

	6
	天津市宁河区智慧燃气项目
	建设覆盖燃气管网及用户端的智能化监测预警平台，通过激光遥测、物联网感知、大数据风险模型和数字孪生、管网仿真等技术手段，结合燃气企业现有的监测平台，实现风险可视化、监管规范化、运行透明化、管理精细化、保障主动化，切实筑牢城市燃气安全防线。


第九章 监控及数据管理系统方案

第27条 智慧监管平台方案

（1）区级智慧监管平台
宁河区作为落实全市部署“一屏统览、一网通管”的关键单元，正依托上述制度与技术框架，近期谋划建设覆盖燃气管网及用户端的智能化监管平台，通过激光遥测、物联网感知、大数据风险模型和数字孪生、管网仿真等技术手段，充分结合燃气企业现有的监测平台，实现风险可视化、监管规范化、运行透明化、管理精细化、保障主动化，全面提升跨区域、跨部门协同效率，切实筑牢城市燃气安全防线,保障人民群众生命财产安全。

（2）燃气气企业智慧监管平台
燃气企业应建立燃气地理信息、监管和数据采集、视频监控、物联管理等基础信息系统，汇集燃气相关数据并按需上传至城镇燃气智慧监管平台。燃气企业信息系统建设应在满足安全的前提下与市、区级监管系统实现数据交互，形成信息共享、协同联动的管理机制。

燃气企业要充分利用物联网、云计算和大数据等先进技术，着力加强智慧燃气安全管理系统建设，建立和完善燃气设施基础数据库和在线监控平台，对燃气供应保障、管网运行数据实时监测、场站运行监测、泄漏监测预警、事故应急处置、日常巡检等实行信息化管理，并推进相关数据与政府管理信息系统共享，提高数字化、智能化、标准化安全运行监控能力。

燃气经营企业要建立网络信息系统的管理制度，加强前端感知设备的运行维护；完善网络信息系统的安全保护措施，维护数据安全，保障系统正常运行。

第十章 规划实施保障措施

第28条 规划实施保障措施

做好与上位规划衔接，落实市级规划指标

本规划依据天津市燃气专项规划等上位规划要求，衔接国土空间规划，实现城市天然气供应系统的科学发展。规划实施过程中应密切跟踪产业发展规划、热力专项规划、燃气管网及设施改造方案等相关规划的具体实施计划与推动进度,与本规划实施计划和进度进行对比并及时调整，做到上、下游同步推进，联动实施，指导本区燃气设施建设。

（2）强化政府宏观调控职能，发挥规划指导作用

加强燃气行业管理，规范燃气市场。加强对规划实施的指导，统筹开展政策研究和重大项目规划，积极推动规划实施，与各有关单位衔接配合，共同推进本规划的落实。加强规划实施监管，及时跟踪规划实施情况。
（3）加强燃气行业管理，规范燃气市场

健全燃气法律法规体系，加强建设、生产、储存、输配等环节法制管理，严格执法，保障基础设施有序发展；完善监管机构，落实部门职责，构建以安全、质量、服务和技术监管为核心的依法监管体系。
（4）严格把关燃气管网审批，避免企业无序竞争

从燃气行业管理角度把关燃气管网建设，规范工程管理和审批。梳理宁河区燃气系统现状，统筹管道及配套设施建设，规范企业竞争行为，避免无序竞争和资源浪费，维护市场秩序和供气安全。

（5）强化宣传引导，树牢安全用气意识

充分利用各种媒体开展安全用气宣传活动，推动燃气宣传教育普及，增强全民安全用气意识。完善规划实施公众参与机制，拓宽公众参与渠道，加强燃气信息公开，不断提高群众在全市燃气发展道路中的参与度。

（6）强化规划引领，健全规划修订和考核评价机制

强化规划权威性、严肃性，未经法定程序批准，不得随意调整更改各类规划。专项规划确需调整修订时，需按程序相应作出调整修订。规划编制部门要组织开展规划实施年度监测分析、中期评估和总结评估，鼓励开展第三方评估，强化监测评估结果应用。

次高压管道





规划区外上游门站





大型工业用户、燃气锅炉


房、分布式能源站











房





房、分布式能源站





高（次高）压调压站





  高（次高）压管道管





小区调压装置


居民用户











宁河城区、各特色功能组团、村村通中压管网





高（次高）压管道管





高（次高）压调压站





商业调压装置


商业用户











厂区调压装置


一般工业用户











采暖、制冷调压装置


一般采暖、制冷用户
















